様式第４号（第６条関係）

特定施設整備項目表（建築物）

| 建築物の棟の名称 |  | 棟 |  | 用 途 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 |  | 新築・増築・改築・移転・用途変更・大規模の修繕・大規 模の模様替え |  |  | 階 数 |  | 地上 階・地下 階 |  |  |
| 階 別 | 階別用途（具体的用途） |  | 新築等の部分の床面積 |  | 既存部分の床面積 |  |  | 床面積合計 | 備考 |
| （ 階） |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |
| （ 階） |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |
| （ 階） |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |
| （ 階） |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |
| （ 階） |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |
| 合 計 |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 廊下等 | (1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 廊下等の段の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 段 の 構 造 | ア 手すりの設置 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | イ 回り段の有無 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ウ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | エ 段は、容易に識別できるもの |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | オ つまずきにくいもの |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | カ 段のある部分の端に近接する踊場に点状ブロック等の敷設 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 階段または傾斜路の端に近接する廊下等に点状ブロック等の敷設 |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ２ 階段 | 多数の者の利用する階段の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 階 段 の 構 造 | (1) 手すりの設置 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (2) 主たる階段に回り段の有無 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (3) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (4) 段は、容易に識別できるもの |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (5) つまずきにくいもの |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (6) 段のある部分の端に近接する踊場に点状ブロック等の敷設 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ３ 傾斜路 | 多数の者の利用する傾斜路の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 傾 斜 路 の 構 造 | (1) こう配が１／12を超え、または高さが16㎝を超える傾斜のある部分の有無 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (1)の部分がある傾斜路の部分には、手すりの設置 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (2) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (3) 前後の廊下等との色の明度の差等により容易に識別できるもの |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (4) 傾斜のある部分の端に近接する踊場に点状ブロック等の敷設 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ４ 便所 | (1) 多数の者の利用する便所の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 車いす使用者便房の設置数 |  |  |  | 男子用 箇所 | 女子用 箇所 |  | 共用 箇所 |  |  |  |
|  | 便 所 の 構 造 | ア 車い す使用 者便房 の構造 | (ｱ) | 腰掛便座の設置 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | 手すり等の設置 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | (ｲ) 車いす使用者便房の面積 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｳ) 大便器洗浄装置 |  | 靴べら式、光感知式、その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | イ 車いす使用者が使用する際支障となる段差 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ウ 便所の出入口付近に車いす使用者便房が設けられている旨の表示 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |

|  | (2) 車いす使用者便房を設けた便所以外の便所の設置（病院・診療所等（入院施設を有 するもの）、障害者支援施設等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 車いす使用 者便房以外の 高齢者・障害 者用便房の設 置数および構 造 |  |  |  |  | 便房の設置数 |  |  | 男子用 箇所 |  | 女子用 箇所 |  |  | 共用 箇所 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 腰掛便座の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 手すり等の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 大便器洗浄装置 |  |  | 靴べら式、光感知式、その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) 男子用小便器の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 床置式その他これに類する小便器の設置数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箇所 |  |  |  |  |
|  | 床置式等小便器の手すりの設置（病院・診療所等（入院施設を有するもの）、障害者支援施設等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) (1)から(3)までに定める構造の便所は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる洗面 器の設置（高さ、水洗レバー、手すり等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (5) 人工肛門または人工ぼうこうの使用者のための洗浄設備等を設けた便房の設置（病 院・診療所等、公会堂・集会場等の施設で2,000㎡を超えるものまたは公衆便所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 人工肛門または人工ぼうこうの 使用者のための洗浄設備等を設け た便房の設置数および構造 |  |  |  |  |  |  | 男子用 箇所 |  |  | 女子用 箇所 |  |  | 共用 箇所 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 洗浄設備その他の設備等の設置 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (6) 多数の者の利用する便所の構造（病院・診 療所等、公会堂・集会場等の施設で2,000㎡ を超えるものまたは公衆便所等） |  |  |  |  |  |  |  |  | ア 乳幼児いす等を備えた便房の設置 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | イ 乳幼児ベッド等の設備の設置 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (7) 便房または便所の出入口付近には、(5)および(6)の設備を設置した旨の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ５ 敷地内通路 | (1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 段の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 段 の 構 造 | ア 手すりの設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | イ 回り段の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ウ 段は、容易に識別できるもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | エ つまずきにくいもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 傾斜路の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 傾 斜路 の構 造 |  | ア こう配が１／１２を超え、または高さが１６㎝を超え、かつ、こう配が１／ ２０を超える傾斜のある部分の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | アの部分がある傾斜路には、手すりの設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | イ 前後の通路との色の明度の差等により容易に識別できるもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 排水溝を設ける場合の溝ぶたの設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ６ 駐車場 | (1) 多数の者の利用する駐車場の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 全駐車台数 |  |  |  |  |  | 台分 |  | 車いす使用者駐車施設の設置数 |  |  | 台分 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 車い す使用者 駐車施設 の構造 |  |  |  | ア 幅は、３５０㎝以上 |  |  |  |  |  |  | ㎝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | イ 車いす使用者駐車施設である旨の表示（国際シンボルマーク等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  | ウ 利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ７ 利用円滑化経路 | (1) 利用 円滑化経 路の設置 （１以 上） |  |  |  | ア 道等から利用居室までの経路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  | イ 利用居室（ない場合は、道等）から車いす使用者便房までの経路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  | ウ 利用居室（ない場合は、道等）から車いす使用者駐車施設までの経路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ８ 利用円滑化経路の段差 | 利用円滑化経路上に階段または段の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (1) 階段または段に併設する傾斜路またはエレベーターの設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 直接地上へ通ずる出入口に近接する廊下等に段の設置（病院・診療所等（入院施設 を有しないもの）、購買施設等、サービス施設等の施設で用途面積が500㎡以下のも の） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 段の 構造 |  |  | 高低差は、１６cm以下 |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 傾斜路（可動式を含む。）の設置その他の措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |

| ９ 利用円滑化経路の出入口 | 直接地上に通ずる出入 口、各利用居室の出入 口、車いす使用者便房に 通ずる出入口、車いす使 用者駐車施設に通ずる出 入口の構造（それぞれ１ 以上） |  |  |  |  |  | (1) 幅は、８０㎝以上 |  |  | cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (2) 戸の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  | 有 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 戸 の構 造 | 自動その他の容易に開閉して通過できるもの |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 戸の前後の高低差 |  |  | 有 | 無 |  |
| 10 利用円滑化経路の廊下等 | (1) 幅は、１２０㎝以上 |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |
|  | (2) 末端または５０ｍ以内ごとに車いす転回スペースの設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 戸の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 戸 の構 造 |  | 自動その他の容易に開閉して通過できるもの |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 戸の前後の高低差 |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 11 利用円滑化経路の傾斜路 | 利用円滑化経路における傾斜路の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 傾 斜 路 の 構 造 | (1) 幅は、１２０㎝以上（段に併設する場合は、９０㎝以上） |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |
|  |  | (2) こう配は、１／１２以下（傾斜路の高さが１６㎝以下の場合は、 １／８以下） |  |  |  |  |  |  |  | １／ |  |  |  |
|  |  | (3) 高さが７５cmを超える傾斜路の有無（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | 傾斜路の高さが７５cm以内ごとに踏幅１５０㎝以上の踊場の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 12 利用円滑化経路のエレベ ーター等 | (1) 利用円滑化経路におけるエレベーターの設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | エ レ ベ ー タ ー お よ び 乗 降 ロ ビ ー の 構 造 | ア かごは、利用居室、車いす使用者便房または車いす使用者駐車施設がある階お よび地上階に停止するもの |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | イ かごおよび昇降路の出入口の幅は、８０㎝以上 |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |
|  |  | ウ かごの奥行きは、１３５㎝以上 |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |
|  |  | エ 乗降 ロビー の構造 |  |  | 高低差の有無 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  | 幅および奥行きは１５０cm以上 |  |  |  | cm × cm |  |  |  |  |
|  |  | オ かご内および乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置の 設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | カ かご内にかごの停止予定階および現在位置の表示装置の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | キ かご内の側板に手すりの設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ク かご内に扉の開閉状態を確認できる鏡の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ケ 乗降ロビーにかごの昇降方向を確認できる装置の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | コ 用途面積が2,000㎡を 超える施設におけるエレ ベーターの構造 |  |  |  |  |  | (ｱ) かごの床面積は、１．８３㎡以上 |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ｲ) かごは、車いすの転回に支障がないもの |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | サ 多数の者の利用するエ レベーターおよび乗降ロ ビー（視覚障害者の単独 利用が想定されない施設 に設けるものを除く。） の構造 |  |  |  |  |  | (ｱ) かご内に到着階ならびにかごおよび昇降路の戸の 閉鎖を音声で知らせる装置の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ｲ) かご内および乗降ロビーの制御装置は、点字の表 示等により視覚障害者が操作できるもの |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ｳ) かご内または乗降ロビーに昇降方向を音声で知ら せる装置の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 利用円滑化経路における特殊な構造または使用形態のエレベーター等の設置（無の 場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 特殊 な構造 等のエ レベー ター等 の構造 |  |  | ア エレベ ーターの 構造 |  | (ｱ) 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第７号に規定する構 造 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | (ｲ) かごの床面積は、０．８４㎡以上 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ｳ) かご内で方向を変更する必要がある場合は、十分な床面積の 確保 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | イ エスカ レーター の構造 |  | (ｱ) 平成１２年建設省告示第１４１７号第１号ただし書に規定す る構造 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | (ｲ) 車いす使用者が円滑に昇降できる幅の確保 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |

| 13 利用円滑化経路の敷地内 通路 | (1) 幅は、１２０㎝以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) ５０ｍ以内ごとに車いす転回スペースの設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 戸の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 戸 の構 造 |  | 自動その他の容易に開閉して通過できるもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 戸の前後の高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 傾斜路の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 傾 斜 路 の 構 造 | ア 幅は、１２０㎝以上（段に併設する場合は、９０㎝以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎝ |  |  |  |  |
|  |  | イ こう配は、１／１２以下（傾斜路の高さが１６㎝以下の場合は、 １／８以下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １／ |  |  |  |  |
|  |  | ウ 高さが７５cmを超える傾斜路の有無（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | 傾斜路の高さが７５cm以内ごとに踏幅１５０㎝以上の踊場の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 14 案内場所までの経路 | (1) 案内場所の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 道等から案内場所までの経路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 視覚障害者利用円滑化経路の設置（１以上） |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 視覚 障害者 利用円 滑化経 路の構 造 |  |  | ア 視覚障害者誘導用ブロック等の敷設または音声等による誘導設備の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | イ 敷地内通路 に点状ブロッ ク等の敷設 |  |  |  | (ｱ) 車路に近接する部分 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ｲ) 段または傾斜路の端に近接する部分 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 案内場所が設置されていない場合は、道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路 において、(2)に定める構造の経路の設置（１以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 15 授乳場所（病院・診療所 等、公会堂・集会場等の施 設で2,000㎡を超えるもの または母子福祉施設等） | 授乳場所の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 設備の内容：ベビーベッド、いす、その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 観覧席・客席（公会堂・ 集会場、劇場・映画館等お よび体育館等） | (1) 固定式の観覧席・客席の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 施 設 の 状 況 | 固定式の観覧席・客席の総数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 席 |  |  |  |
|  |  | 車いす使用者席の数は、５００以下の場合は２、５００を超える場合は 総数に５／１，０００を乗じた数以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 席 |  |  |  |
|  |  | 観覧席・客席の大きさは、間口８５㎝以上および 奥行１１０㎝以上 |  |  |  |  |  |  |  |  | 間口 × 奥行 ㎝ ㎝ |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 観覧 席・客 席部の 出入口 から車 いす使 用者席 までの 通路の 構造 （１以 上） |  |  | 通路の幅は、１２０㎝以上 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎝ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 観覧席・客席部の通路の高低差（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | 傾斜路の有無（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | 傾 斜 路 の 構 造 |  | 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 幅は、１２０㎝以上（段に併設する場合は、90㎝以上） |  |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | こう配は、１／１２以下（傾斜路の高さが１６㎝以下の 場合は、１／８以下） |  |  |  |  |  |  | １／ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高さが７５cmを超える傾斜路の有無（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 傾斜路の高さが７５cm以内ごとに踏幅１５０㎝以上の踊場の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 17 浴室等（病院・診療所等 （入院のための施設を有す るもの）、障害者支援施設等、旅館等および公衆浴場） | 多数の者の利用する浴室の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (1) 浴槽お よび洗い 場の構造 |  |  |  | 洗い場の大きさ |  |  |  |  |  |  | ㎝ × ㎝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 腰掛台、手すり等の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 脱衣室 の構造 |  |  |  | 脱衣室の大きさ |  |  |  |  |  |  | ㎝ × ㎝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 腰掛台、手すり等の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  | 出 入口 の構 造 |  | 幅は、８０㎝以上 |  |  |  |  |  | ㎝ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 戸を設け る場合の構 造 |  | 戸は、自動その他の容易に開閉して通過できるもの |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 戸の前後の高低差 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |

| 18 更衣室およびシャワー室 （体育館等） | 更衣室およびシャワー室の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 更衣 室およ びシャ ワー室 の構造 （１以 上） | (1) 更衣室 およびシ ャワー室 の規模等 |  | 更衣室の大きさ |  |  | ㎝ × ㎝ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | シャワー室の大きさ |  |  | ㎝ × ㎝ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 腰掛台、手すり等の設置 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (2) 出入口 の構造 |  | 幅は、８０㎝以上 |  |  |  | ㎝ |  |  |  |
|  |  |  |  | 戸を設 ける場合 の構造 |  | 戸は、自動その他の容易に開閉して通過できるもの |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 戸の前後の高低差 |  |  | 有 | 無 |  |
| 19 客室（旅館等） | 高齢 者、障 害者等 が利用 できる 客室の 構造 （１以 上） | (1) 出入口 の構造 |  | 幅は、８０㎝以上 |  |  |  | cm |  |  |  |
|  |  |  |  | 戸を設 ける場合 の構造 |  | 戸は、自動その他の容易に開閉して通過できるもの |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 戸の前後の高低差 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (2) 室内は、車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積を確保 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (3) 車いす使用 者が利用でき る便房 |  |  | 客室内に設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  | 客室の外部に設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (4) 車いす使用 者が利用でき る浴室 |  |  | 客室内に設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  | 客室の外部に設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 20 受付カウンター等 | 受付カウンターおよび記載台の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 受付カウンター等は、車いす使用者が利用できる高さ等に配慮した構造 |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 同等の機能を確保できる受付カウンター等以外の場所または設備の設置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 21 公衆電話所 | 公衆電話所の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 公衆 電話所 の構造 | (1) 電話台の高さ等は、車いす使用者が利用できるもの |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (2) 公衆電話所の出入口の設置 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | 出 入口 の構 造 | 幅は、８０㎝以上 |  |  |  |  | cm |  |  |  |
|  |  |  | 戸を設 ける場合 の構造 |  | 戸は、自動その他の容易に開閉して通過できるもの |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  | 戸の前後の高低差 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 22 券売機 | 券売機の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 券売 機の構 造（１ 以上） | (1) 金銭投入口 および操作ボ タンの構造 |  |  | 金銭投入口の高さ等は、車いす使用者に配慮したもの |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  |  | 操作ボタンの高さ等は、車いす使用者に配慮したもの |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (2) 投入口、操作ボタン等に点字による表示 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 23 案内標示等 | (1) 案内場所に案内板の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 案内板の構 造（１以上） |  | ア 案内板の高さ、文字の大きさ、標示等に配慮したもの |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | イ 点字、音声その他の方法により視覚障害者の利用に配慮したもの |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 診察および投薬を待つための文字による表示装置の設置（病院） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 案内板、便所に係る表示その他案内または誘導のための標識を設ける場合は、 必 要に応じ、かな、ローマ字、絵等による見やすい表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 24 緊急時の避難設備（公会 堂・集会場、劇場・映画館 等および旅館等） | (1) 自動火災報知設備の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 非常時を知らせる点滅灯および音声誘導装置の設置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 防火戸にくぐり戸の設置（無の場合は、以下は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | くぐ り戸の 構造 | 幅は、８０cm以上 |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |
|  |  | 戸の下部は、またぐ必要のないもの |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 25 休憩設備（病院・診療所 等、公会堂・集会場等の施 設で2,000㎡を超えるもの) | 高齢者、障害者等が休憩できるベンチ等の設置（１以上） |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |