## 環境配慮型公共建築物等事業計画書
環境配慮型公共建築物等事業計画書
施設名 | [7 empty] | 担当部署 |  | 部 課 | 新築
所在地 |  | 米原市 番地 |  |  |  | 種別 |  | 担当 |  | （内線 - ） | 増築
工期 |  |  |  |  | 利用開始日 |  |  | 事務局協議日 |  | 年 月 日 | 改築
修繕
推 進 項 目 |  |  |  | 主な検討環境技術等 |  |  | 実施計画
[7 empty] | 採用の可否 | 実施内容または不可の理由
重点取組項目 | (１)-ア 米原市らしい景観との調和 |  |  | 米原市景観計画に基づくまちなみ（伝統家屋、街道、寺社、集落等）や自然景観（田園風景、山、川、琵琶湖等）との調和等
| (１)-イ 地域産木材の利活用 |  |  | 「米原市公共建築物等における地域産木材の利用方針」に基づく、地域産木材の利活用、、間伐材を活用したCLT（直交集成板）等新しい技術や集成材の利用により、森林の適正管理
| (１)-ウ 米原市の自然特性への配慮 |  |  | 米原市の気候特性（風向き、降雨量、降雪量、日射等）および周辺環境に応じた建物の向きや形状、部屋の配置、窓の向き等の検討、自生種の保全（地域の植生にあった植栽等）
| (２) 省エネルギー |  |  | ＬＥＤ照明の導入
| (３)-ア 窓の断熱、日射遮蔽 |  |  | ダブルスキンやエアフロー、Low-Eガラスなど環境配慮型窓システム、庇の採用、中・高木の植栽等による日陰の形成
| (３)-イ 外壁・屋根・床の断熱 |  |  | 高断熱、外断熱、半地下構造、屋上緑化等
| (４)-ア 太陽光発電設備の導入 |  |  | ※新築
| (４)-イ 自然通風の活用 |  |  | 自然通風を促進するデザインやパッシブ換気システム、アースピット、ナイトパージ、開口部の自動制御等の採用
| (４)-ウ 自然採光の活用 |  |  | ライトシェルフ、トップライト（天窓）、自然採光を考慮した窓のデザイン等
| (５) 自然素材などの採用 |  |  | 自然素材や人体に無害な材料（VOC発生のない建材、環境ホルモンの発生抑制等）
| (６)-ア 構造体の耐久性 |  |  | 耐久性を高める工法、劣化防止、耐震補強等
| (６)-イ ユニバーサルデザイン |  |  | 障がい者や高齢者等にかかわらず、誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン
| (７) 環境負荷の大きい物質の使用抑制と適正回収 |  |  | ノンフロン化、フロン回収システム、アスベスト、PCB回収等
| (８)-ア 既存樹木等の保全、緑化 |  |  | 既存樹木や植生等の保全・復元、敷地内緑化率を高める。
| (８)-イ 地下水の涵養 |  |  | アスファルトやコンクリート被覆率の抑制、透水・保水・揚水性舗装等
| (８)-ウ 環境汚染物質の排出抑制 |  |  | 水質汚濁・大気汚染・土壌汚染の防止等
| (８)-エ 騒音・振動・風害・光害の抑制 |  |  | 騒音・振動の少ない設備、風害・光害への配慮等周辺住環境の保全
| (９) 環境啓発 |  |  | 採用した環境配慮の項目について、施設内に分かりやすく掲示するなど、市民をはじめとする来訪者の環境意識の向上と啓発
１ 米原市の地域特性の活用 | ア まいばらの水の保全 |  |  | 環境用水路やカワト、池をつくるなど自然の水の流れを取り入れ生かす、地下水の保全・涵養等
| イ その他 |  |  | 市民等が気軽に利用できる憩いスペース（公園的なスペースや散策路、アルコープ、ベンチ等）の提供や自転車利用者への利便性向上等地域や環境への貢献
２ 省エネルギー | ア 省エネ機器の導入 |  |  | トップランナー製品・高効率給湯器・コージェネレーションシステムの採用、熱源の効率化等 | [6 empty] | 採用可
| イ 照明エネルギーの最小化 |  |  | 高効率照明器具（Hf）、照度センサ（昼光連動制御）、人感センサ、段調光、タスク＆アンビエント方式、初期照度補正、ハイブリット灯、レイアウトを考慮した照明機器のオンオフスイッチ等 | [6 empty] | 一部可
| ウ ゾーニングによる効率化 |  |  | ゾーニングによる空調の効率化 | [6 empty] | 採用不可
| エ エネルギー管理システムの導入 |  |  | デマンドコントロール装置やBEMS（ビルエネルギー管理システム）など、エネルギーの見える化と運転管理によるエネルギー消費量削減のためのシステム導入 | [6 empty] | 該当なし
| オ 水資源の有効活用 |  |  | 雨水の貯留および利用、排水の再利用、節水器具など各種節水システムの導入
３ 負荷の低減 | ア エネルギー損失の低減 |  |  | 配電損失・配管熱損失・ダクト内抵抗などの低減、高効率変圧器の採用、外気取入量制御、混合損失（冷風と温風）の回避等
| イ 空調・換気量の低減 |  |  | タスク＆アンビエント空調、床吹出空調、局所排気、脱臭便器等
４ 自然エネルギーの活用 | ア 再生可能エネルギー設備の導入 |  |  | 太陽光（※既築）・小水力・風力発電設備や太陽熱・地中熱利用設備等の導入
| イ 木質バイオマスの利用 |  |  | ペレットボイラー・ストーブ、薪ボイラー・ストーブ、チップボイラーの導入等
５ エコマテリアルの採用 | ア 低環境負荷材料の使用 |  |  | 水溶性材料の使用、使い捨て材料の最小化、グリーン購入の推等
| イ リサイクル・リユース資源の採用 |  |  | 建設副産物や再生資源を利用した再生材、リユース材などの採用、グリーン購入の推進
６ 長寿命化 | ア フレキシビリティの確保 |  |  | 階高・延べ床面積・床荷重・敷地面積のゆとり、設備容量・配管・ダクトサイズの増大に備えた設置スペースのゆとり等、リニューアルへの配慮
| ウ 非構造部材等の合理的耐久性 |  |  | 耐久性・耐火性・保守性に優れた材料、部分更新・交換容易な工法や設備機材等の使用、耐久性を高める使い方等
| エ 維持管理の容易性 |  |  | 維持管理作業の適切なスペース確保、着脱可能な天井・壁システム等
７ 資材の適正使用・廃棄物の適正処理 | ア 建設副産物の発生抑制・再資源化 |  |  | プレハブ化・ユニット化、適量購入、梱包レス化、仮設資材削減、分別収集の徹底と再資源化、リターナブル容器の使用、発生土適正処理等
| イ 運用時の廃棄物削減 |  |  | 分別収集を考慮した設計、ごみ搬送システム、生ごみの処理等
８ 周辺自然環境への配慮 | ア 地形改変の抑制 |  |  | 自然の地形を生かした配置と必要最小限の地形の改変等
| イ 生物生息空間への配慮 |  |  | ビオトープの設置等
①運用時のCO2排出量（予測値） | [6 empty] | ｔ／年
②再生可能エネルギー導入によるCO2削減量（発電量） | [6 empty] | ｔ／年（ Kwh／年）
※上記①および②については、設計業者に算出いただき、環境保全課提出時までに御記入ください。
決裁欄 | 所属長 |  | 課内合議 |  |  | 担当 | 事務局確認（環境保全課）
[7 empty] | 事務局長 |  | 事務局担当 | 確認日
年 月 日
※設計業務が完了しましたら、担当部署で決裁後、事務局へ送付してください。事務局で確認後、原本は担当部署へ返却します。

## 環境配慮型公共建築物等チェックシート
環境配慮型公共建築物等チェックシート
施設名 | [8 empty] | 担当部署 | 部 課 | 新築
所在地 |  | 米原市 番地 |  |  |  | 種別 |  |  | 担当 | （内線 - ） | 増築
工期 |  |  |  | 利用開始日 |  | 年 月 日 |  |  | 提出日 | 年 月 日 | 改築
修繕
実 施 結 果
推 進 項 目 |  |  |  | 実施状況（※該当箇所に数字「1」を入れる。） |  |  |  | 特記事項 （実施内容また実施不可の理由等）
|  |  |  | 実施 | 一部実施 | 実施不可 | 該当なし
|  |  |  | (１点) | (0.5点) | (０点)
重点取組項目 | (１)-ア 米原市らしい景観との調和
(１)-イ 地域産木材の利活用
(１)-ウ 米原市の自然特性への配慮
(２) 省エネルギー（ＬＥＤ照明の導入）
(３)-ア 窓の断熱、日射遮蔽
(３)-イ 外壁・屋根・床の断熱
(４)-ア 太陽光発電設備の導入（※新築）
(４)-イ 自然通風の活用
(４)-ウ 自然採光の活用
(５) 自然素材などの採用
(６)-ア 構造体の耐久性
(６)-イ ユニバーサルデザイン
(７) 環境負荷の大きい物質の使用抑制と適正回収
(８)-ア 既存樹木等の保全、緑化
(８)-イ 地下水の涵養
(８)-ウ 環境汚染物質の排出抑制
(８)-エ 騒音・振動・風害・光害の抑制
(９) 環境啓発
| 件数計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ①該当件数合計 |  | 0
| 点数計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ②点数合計 |  | 0
実施率（②÷①）
１ 米原市の地域特性の活用 | ア まいばらの水の保全
イ その他
２ 省エネルギー | ア 省エネ機器の導入 | [10 empty] | 採用可
| イ 照明エネルギーの最小化 | [10 empty] | 一部可
| ウ ゾーニングによる効率化 | [10 empty] | 採用不可
| エ エネルギー管理システムの導入 | [10 empty] | 該当なし
オ 水資源の有効活用
３ 負荷の低減 | ア エネルギー損失の低減
イ 空調・換気量の低減
４ 自然エネルギーの活用 | ア 再生可能エネルギー設備の導入
イ 木質バイオマスの利用
５ エコマテリアルの採用 | ア 低環境負荷材料の使用
イ リサイクル・リユース資源の採用
６ 長寿命化 | ア フレキシビリティの確保
ウ 非構造部材等の合理的耐久性
エ 維持管理の容易性
７ 資材の適正使用・廃棄物の適正処理 | ア 建設副産物の発生抑制・再資源化
ウ 運用時の廃棄物削減
８ 周辺自然環境への配慮 | ア 地形改変の抑制
イ 生物生息空間への配慮
推進項目 | 件数計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ①該当件数合計 |  | 0
| 点数計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ②点数合計 |  | 0
実施率（②÷①）
運用時のCO2排出量（予測値） | [5 empty] | ｔ／年
再生可能エネルギー導入等によるCO2削減量（発電量） | [5 empty] | ｔ／年（ Kwh／年）
決裁欄 | 所属長 |  | 課内合議 |  |  |  |  | 事務局確認（環境保全課）
[8 empty] | 事務局長 | 事務局担当 | 確認日
年 月 日
※担当部署で決裁後、事務局へ送付してください。事務局で確認後、原本は担当部署へ返却します。